Примерный график температурного режима

| Температура воздуха (градусы Цельсия) | Скорость ветра (метры в секунду) | Классы, занятия в которых отменяются занятия |
| --- | --- | --- |
| -25 | 5 | 1 – 4 |
| - 26 – 28 | 3 – 6 | 1 – 4 |
| - 29 | 3 – 4 5 | 1 – 4 1 - 6 |
| - 30 – 34 | 0 - 4 | 1 - 11 |
| - 35 – 37 | 0 - 4 | 1 - 11 |
| - 38 | 4 | 1 – 11 |
| - 39 – 40 | 2 и более | 1 – 11 |
| - 41 | - | 1 - 11 |

Примечание: объявление об отмене занятий не является основанием для закрытия образовательного учреждения в этот день. С детьми, явившимися в этот день, могут проводиться групповые, индивидуальные занятия. Решение о возобновлении учебных занятий принимается учредителем с учетом температуры воздуха, обеспечения необходимого температурного режима в классных помещениях общеобразовательных учреждений и организации безопасных условий для перевозки детей на школьных автобусах.

Выписка из  СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»

2.5.6. Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять:

- в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях - 18 - 20°C при их обычном остеклении и 19 - 21°C - при ленточном остеклении;

- в учебных мастерских - 15 - 17°C;

- в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, клубной комнате - 18 - 20°C;

- в кабинетах информатики - оптимальная 19 - 21°C, допустимая 18 - 22°C;

- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий - 15 - 17°C;

- в раздевалке спортивного зала - 19 - 23°C;

- в кабинетах врачей - 21 - 23°C;

- в рекреациях - 16 - 18°C;

- в библиотеке - 17 - 21°C,

- в вестибюле и гардеробе - 16 - 19°C.

2.5.7. Уроки физкультуры следует проводить в хорошо аэрируемых залах. Для этого необходимо во время занятий в зале открывать одно-два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше + 5°C и слабом ветре. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводятся при открытых фрамугах, а сквозное проветривание - во время перемен при отсутствии обучающихся. При достижении в помещении температуры воздуха в 15 - 14°C проветривание зала следует прекращать.

2.5.8. В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха соблюдаться в пределах 40 - 60%.

2.5.9. В туалетных, помещениях кухни, душевых и мастерских оборудуется вытяжная вентиляция.

Вытяжные вентиляционные решетки следует ежемесячно очищать от пыли.

2.5.10. В мастерских для трудового обучения, где работа на станках и механизмах связана с выделением большого количества тепла и пыли, оборудуется механическая вытяжная вентиляция. Кратность воздухообмена составляет не менее 20 куб.м в час на 1 ребенка. Станки и механизмы должны отвечать требованиям санитарных норм и иметь соответствующие защитные приспособления.

Нормы температуры наружного воздуха для занятий физической культурой

| Возраст детей | Безветренная погода | Ветер до 5 м/сек | Ветер от 5 до 10 м/сек | Сильный ветер (пурга) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 – 11 лет | - 15° | До - 10° | До - 7° | Занятия не проводятся |
| 12 – 13 лет | - 17° | До - 13° | До - 10° |  |
| 14 – 15лет | - 20° | До - 17° | До - 12° |  |
| 16 – 18 лет | - 21° | До - 20° | До - 15° |  |

Первый заместитель

председателя Комитета

________А.В. Дроздник

«___»__________2012 г.

Рассылка:

В дело – 1 экз.
Исполнителю – 1 экз.

ОУ, учреждения культуры, спорта, туризма, молодёжи по электронной почте - 152